Zápisnica

zo zasadnutia Komisie výstavby, regionálneho rozvoja a ochrany životného prostredia, konanej dňa 1.10.2018 v zasadacej miestnosti Obecného úradu Bohdanovce nad Trnavou

Prítomní: :  	Peter Mračka, predseda komisie- ospravedlnený

Ing. Ľuboš Dušek

Ing. Ľubomír Kvetan

Jozef Kavický

Miroslav Sučák – starosta obce

- Na pozvanie starostu obce sa stavebná komisia zúčastnila obhliadky na mieste križovatky miestnych komunikácií v križovaní s cestou III. triedy pri  odbočke k bytovým domom a odbočke miestnej komunikácie smerom k firme Elastik. Dôvodom obhliadky bolo perspektívne riešenie odvodnenia dažďových vôd v styku týchto komunikácií.

Členovia stavebnej komisie navrhujú situáciu riešiť komplexným spôsobom, s možnosťou odvodnenia tejto časti komunikácií s napojením do vodného toku Trnávka na základe zadania vypracovania realizačnej projektovej dokumentácie odborne spôsobilou osobou.

Navrhované riešenie by mohlo obsahovať návrh na finálne prepracovanie odvodňovacieho žľabu po pravej strane komunikácie III. triedy (pravostranne) s jeho zmenou na rúrové vedenie v dostatočnej dimenzii s osadením uličných vpustov. Daný postup by umožnil výškové osadenie odvodňovacích rúr v požadovanej hĺbke, s možnosťou uzatvorenia štartovacej odvodňovacej jímky s prekrytím, do  ktorej by bolo možné výškovo zaústiť odvodnenie s ľavej strany komunikácie s prechodom potrubí pod komunikáciou III. triedy zo zberného žľabu a jímky s prekrytím. Návrh riešenia je v súlade so zámerom vybudovania komunikácie pre peších v tejto časti lokality, s napojením na už zrealizovanú časť týchto komunikácií.

- Komisia zobrala na vedomie informácie o realizácii stavebných prác v budovaní kanalizácie v časti obce Tehelňa, Vŕšok, Za humnami v tomto roku.

- Komisia doporučuje schváliť investičné akcie navrhnuté v rozpočte obce na rok 2019.

- Komisia sa oboznámila s výsledkom zrealizovaného zateplenia budovy materskej školy.

- Návrh urbanistickej štúdie IBV Za humnami doporučuje OZ schváliť.

Stavebné konania:

Oznámenie o začatí stavebného konania:

ELASTIK, s.r.o.- Sklad horľavých kvapalín a prázdnych obalov

Stavebné povolenia:

- Mgr. František Kozoň- RD

- TT- AGRO, s.r.o.- Mostová váha

- Ing. Kristína Dobošová- RD

- Elemír a Alena Brílski, M a L Consulting, s.r.o., Marián a Ing. Ľubica Šinkoví, Ing. 	  Mikuláš a Ing. Kvetoslava Sokoloví-  Bytový dom (Prístupová komunikácia,

Parkoviská , Chodníky)

Oznámenie začatí konania o zmene stavby pred jej dokončením:

- Michal Sučák- RD

- Denis Snopka- RD, garáž

Rozhodnutie o povolení zmeny stavby pred jej dokončením:

- Michal Sučák- RD

Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby:

- Ing. Kristína Dobošová- RD

Súhlas na povolenie stavby MZZO:

- Mgr. František Kozoň- RD

- Ing. Kristína Dobošová- RD

Oznámenie o začatí kolaudačného konania:

- Radovan Salva- RD

- Elemír a Alena Brílski, M a L Consulting, s.r.o., Marián a Ing. Ľubica Šinkoví- 	  Bytový dom

- Západoslovenská distribučná, a.s.,- SO 04 Káblový distribučný rozvod NN- IBV 	  Horný mlyn

- Michal a Jana Grežďoví- RD

- Elemír a Alena Brílski, M a L Consulting, s.r.o., Marián a Ing. Ľubica Šinkoví, Ing. 	  Mikuláš a Ing. Kvetoslava Sokoloví-  Bytový dom (Prístupová komunikácia,

Parkoviská , Chodníky)

- Róbert a Daniela Fekonjoví- RD, Letná kuchyňa+ garáž

Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby a užívaní stavby:

- SWAN, a.s.- Optická prístupová sieť SWAN

Kolaudačné rozhodnutie:

- Ing. Lukáš a Mgr. Barbora Miklošovičoví- RD

- Radovan Salva- RD

- Západoslovenská distribučná, a.s.,- SO 04 Káblový distribučný rozvod NN- IBV 	  Horný mlyn

Oznámenie o začatí konania:

- Zuzana Chlapečková- výrub drevín- 2x borovica

- Ing. Matúš Koleňák- výrub drevín- 2x breza previsnutá

Súhlas na uvedenie do prevádzky MZZO:

- Radovan Salva- RD

- Michal Grežďo- RD

Rozhodnutie:

- Ing. Kristína Dobošová- uloženie pokuty

- Obec Bohdanovce nad Trnavou- Určenie TDZ- Cyklotrasa

Vypracoval :  Jozef Kavický, 1.10.2018