Zápisnica

zo zasadnutia Komisie výstavby, regionálneho rozvoja a životného prostredia, konanej dňa 27.10.2014 v zasadacej miestnosti Obecného úradu Bohdanovce nad Trnavou.

Prítomní (prezencia):

Ing. Ľubomír Kvetan

Ing. Ľuboš Dušek

p. Miroslav Sučák, starosta obce

- Riešenie na tvári miesta – výjazdové

- A.   Na základe žiadosti obyvateľov bytového domu 15. b.j. komisia konštatovala opodstatnenosť požiadavky o návrhu riešenia uzavretia vstupu do vchodov bytového domu s titulu eliminácie vplyvov počasia.

- Navrhovaním riešením by bolo uzavretie bočných strán konštrukciou s lexanovou výplňou vsadenou do bočných strán (stĺp, murivo) ukončenou cca 15-20 cm nad úrovňou vstupov v spodnej časti a v hornej časti na úrovni vystupujúcej fasády, na oboch stranách a oboch vstupoch.

- B.    Požiadavka členov záhradkárskej osady „Pažiť“ o riešenie problémov súvisiacich z odvodnením dažďových vôd do vodného toku Trnávky.

- B.  1.   Odvodňovací žľab prechádzajúci cez komunikáciu a spôsobujúci problémy            na príjazdovej komunikácii riešiť do budúcna predĺžením v priamej osi pozdĺž pozemku       p. Vyskoča v priestore zeleného pásu v dĺžke cca 20-22 m ukončený zbernou jamou  a prepojený popod komunikáciu kanalizačným potrubím do odvodňovacie žľabu, ktorý bude v mieste napojenia zúžený a jeho spádovisko posunuté cca 3 m smerom proti spádu.

- B.  2.  Riešenie odvodňovacieho žľabu z titulu lepšieho odtoku dažďových vôd, zabráneniu možnosti rozvodnia v období intenzívneho dažďa navrhujeme riešiť zvýšením bočných častí odtokového žľabu ŽB prefabrikátmi chodníkových obrubníkov osadených do suchého betónu.

2.       Orez topoľov na brehu Trnávky v časti „Pažiť“ uskutočniť mimo vegetačného obdobia.

3.      	Vykonať odstránenie poškodenej výsadby na cintoríne – lipa v rohu smerom ku škôlke z dôvodu poškodenia silným vetrom (20.10.2014 o 02:00), kedy došlo k rozlomeniu koruny stromu a jej pádu na komunikáciu pre peších pri cintoríne. Jadro kmeňa je silne narušené a zvyšok koruny prevísa nad miestnou komunikáciu a predstavuje perspektívne ohrozenie občanov / majetku.

4.     Komisia využila návštevu miest podnetov občanov v obci k oboznámeniu sa so stavom realizácie chodníkov pre peších v obci 4. etapa.

5.    Komisia sa oboznámila s rekonštrukciou vstupu  - vstupných schodov do kultúrneho domu, skonštatovala spokojnosť nad dosiahnutým výsledkom.

6.    	Ing. arch. Odnoga na základe požiadavky obce zapracováva regulatívy zástavby záhradkárskych osád „Pažiť“  a „Kapustnice“. Návrh riešenia bude predložený na rokovanie Obecného zastupiteľstva.

7.     Pamiatkový úrad Slovenskej republiky– zaslal informáciu o správnom konaní na vyňatie „ Múru opevnenia“ z národnej kultúrnej pamiatky Kostol s areálom Bohdanovce č. ÚZPF 771/1-3.

8.      Stavebné konania:

- oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby- Viera Lenivá, rekreačná chata,

- oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby- Martin Kern, Adam Rapšo, rodinný dom,

- oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby- Eduard a Anna Sýkoroví, zmena stavby rodinný dom s prístavbou,

- oznámenie o začatí konania výrubu drevín- Marián Lio,

- oznámenie o začatí kolaudačného konania- Ing. Peter Kavický, rodinný dom,

- stavebné povolenie- Ing. Tomáš a Ing. Daniela Vadovičoví, rodinný dom,

- rozhodnutie o dodatočnom povolení stavby- René a Iveta Smolinskí, záhradná chata.

Zapísal: Ing. Ľuboš Dušek